РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«МАРГУЦЕКСКОЕ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«12» февраля 2020 г.								         № 11

с. Маргуцек

Об утверждении инструкции о мерах пожарной безопасности Маргуцекского дома культуры – филиал Муниципального учреждения культуры «Районный дом культуры «Строитель» сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»

Забайкальского края

В соответствии со статьями 14,16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390  «О противопожарном режиме»:

1.Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности Маргуцекского дома культуры – филиал Муниципального учреждения культуры «Районный дом культуры «Строитель» сельского поселения «Маргуцекское» муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края.

2. Контроль  за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Глава сельского поселения	                             Г.А. Епифанцева

# «Маргуцекское»

УТВЕРЖДАЮ

Глава сельского поселения

«Маргуцекское»

_________ Г.А. Епифанцева									                   «12» февраля 2020г.

ИНСТРУКЦИЯ

по мерам пожарной безопасности работников Маргуцекского дома культуры – филиал Муниципального учреждения культуры

«Районный дом культуры «Строитель»

Ответственным за пожарную безопасность работников Маргуцекского дома культуры – филиал Муниципального учреждения культуры «Районный дом культуры «Строитель» сельского поселения «Маргуцекское» является директор Дома культуры О.П. Ткаченко.

ОБЯЗАННОСТИ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима, правил пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности.

Производить периодически осмотры территорий, производственных и служебных помещений с целью контроля, за содержанием путей  эвакуации, средств пожаротушения (огнетушителей) и принимать срочные меры по устранению обнаруженных нарушений и недостатков.

Обеспечить исправное содержание, постоянную готовность к действию средств пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и связи.

Следить за исправностью приборов отопления, электроустановок и производственного оборудования и немедленно принимать меры по устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к возникновению пожара.

Следить за своевременной уборкой помещений и рабочих мест, а также за отключением бытовых электроприборов, за исключением дежурного освещения после окончания работы.

ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА.

Каждый  работник дома культуры в случае возникновения пожара или обнаружения его признаков должен немедленно сообщить об этом в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также свою фамилию и принять меры по вызову к месту пожара руководителя или другого ответственного лица.

Принять меры по тушению пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

ДИРЕКТОР Маргуцекского дома культуры – филиал Муниципального учреждения культуры «Районный дом культуры «Строитель»  ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, ПРИБЫВШЕЕ К МЕСТУ ПОЖАРА, ОБЯЗАНЫ:

Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану.

Привлечь к тушению пожара других работников находящихся на месте. При необходимости выключить электроэнергию. Организовать встречу пожарных частей и оказать помощь в выборе кратчайшие пути проезда к месту пожара. Прекратить все работы, кроме работ, связанных с тушением пожара. Осуществлять руководство тушения пожара до прибытия пожарных подразделений, обеспечить защиту людей, принимать участие в тушении пожара от возможных обрушений конструкций, поражения электрическим током, отравлений, ожогов. При необходимости вызвать к месту пожара медицинскую или другие службы.

После прибытия подразделений пожарной охраны директор СДК руководящий тушением пожара поступает в распоряжение руководителя тушения пожара (РТП) и действует по его указаниям.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

Основными причинами пожаров являются: открытый огонь, искры электричества, статистическое и атмосферное электричество, короткое замыкание, несоблюдение установленных правил и инструкций по пожарной безопасности, нарушение правил эксплуатации электроустановок, неисправность приборов отоплении и освещения, незнание свойств пожаро- и взрывоопасных веществ и материалов.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Каждый работник обязан чётко знать и строго соблюдать установленные Правила пожарной безопасности, не допускать действий которые могут привести к пожару или возгоранию. Нарушение и не выполнение, а также не надлежащее выполнение или уклонение от выполнения требований Правил пожарной безопасности влечёт административную, дисциплинарную, уголовную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ.

1.Территория дома культуры должна постоянно содержать в чистоте и систематически очищаться от производственных и бытовых отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и тополиного пуха.

2. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды  к зданию, к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть свободны.

3. На территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ разводить костры, выжигать сухую траву и мусор. Сжигание отходов допускается только в специально отведённых местах согласованных с работниками пожарной охраны под контролем обслуживающего персонала.

4. Хранить предметы и мебель на пути эвакуации, закрывать двери эвакуационных выходов на замки во время работы. Допускается применение внутренних легко открываемых запоров без ключей.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

- Производить уборку помещений  с использованием легко воспламеняющихся и горючих жидкостей.

- Оставлять после окончания работы включенными в электросеть электроприёмники и нагревательные приборы, электроплиты, чайники и др.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ИХ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА,

1. Для тушения пожаров твёрдых и жидких веществ, а также в электроустановках, находящихся под напряжением используются углекислотные огнетушители ОУ- 3, ОУ-5, ОУ-8. Для приведения углекислотных огнетушителей в действие необходимо выдернуть чеку, рычага запорно-пускового устройства, нажатием соединить между собой, одновременно раструб направить на очаг пожара. Длина струи 1,5 – 3,5 метра, а продолжительность действия 30-40 секунд, в зависимости от объёма огнетушителя.

2. Порошковый огнетушитель ОП-5, ОП-10 используют для тушения возгорания нефтепродуктов, легковоспламеняющихся жидкостей, растворителей, твёрдых веществ, в том числе земельно-щёлочных металлов, а также для тушения пожаров в электроустановках. Для приведения в действие порошкового огнетушителя – нажимаем на пусковой рычаг, который разрывает пломбу и шток прокалывает мембрану баллона с выталкивающим газом. Рабочий газ, выходит из баллона через дозирующее устройство в ниппеле, поступает по сифонной трубке под диафрагму, увлекая порошок в трубку подачи. К этой трубке крепится шланг – ствол с насадкой. Насадка имеет запорный клапан, что даёт возможность подавать струю порошка частями. Длина струи 6 метров. Огнетушители ОП-5, ОП-10, действует 60 секунд. При тушении пожаров и возгораний с помощью газовых или порошковых огнетушителей необходимо соблюдать безопасное расстояние (НЕ менее 1 метра) от распыляющего сопла или корпуса огнетушителя до токоведущих частей электрооборудования.

3. Воздушно-пенные жидкостные огнетушители не для больших очагов пожаров. Воздушно-механическая пена образуется и выталкивается за счёт воздействия газа двуокиси углерода, который хранится в специальном баллоне. Газ выпускается поворотом запорно-пускового механизма. Раструб со шлангом направляют на очаг пожара. Длина струи 4,5 метра, действует ОВП-5 в течении  20 секунд.

Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности.

Приложение

к инструкции по мерам пожарной

работников Маргуцекского дома культуры – филиал Муниципального учреждения культуры

«Районный дом культуры «Строитель»

С инструкцией ознакомлен:

Директор ДК.

«_____»__________  2020г.    ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

Художественный руководитель.

«_____»__________  2020г ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

Аккомпаниаторы:

«_____»__________  2020г ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

«_____»__________  2020г ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

Сторожа.

«_____»__________  2020г ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

«_____»__________  2020г ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

«_____»__________  2020г ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)

Уборщик административных зданий.

«_____»__________  2020г.    ____________ ____________________________

(подпись)	                         (расшифровка)